« УТВЕРЖДАЮ»

Глава сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

Самарской области

____________Н.А.Кудрявцева

«____» _________2015 год

П Р О Г Р А М М А

производственного контроля качества воды из централизованных источников водоснабжения,

находящихся на территории сельского поселения Сухая Вязовка  муниципального района

Волжский Самарской области на 2015 год

| Наименование исследований | периодичность | Определяемые показатели | Ед.изм. | Норматив ПДК в источнике | Документы и методы контроля | исполнители | Кол-во анализ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели |
| Водозаборные скважина в с.Березовый Гай ул.Куйбышева ул.Верхнее Гайская с.Сухая Вязовка ул Ворошилова (скважина) Ул.Кирова (колодец) | 1раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал | Термотолерантные колиформные бактерии Общие колиморфные бактерии Общее микробное число | Число бак. в 100мл Число обр.колон.бак. в 1 мл | Отсутствуют Не более 50 | Методические указания 4.2.671-97 | Областная лаборатория (ул.Митерева) | 16 |
| Краткий химический анализ |
| Водозаборные скважина в с.Березовый Гай ул.Куйбышева ул.Верхнее Гайская с.Сухая Вязовка ул Ворошилова (скважина) Ул.Кирова (колодец) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |  |  |  | ГОСТ 3351-74 ГОСТ 18164-72 | Областная лаборатория (ул.Митерева) | 4 |