ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

от 11.04.2019 г. № 40

 Администрации

сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для населенных пунктов и индивидуальных жилых домов

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, объемом от 0,5 до 3 куб.м., укомплектованный совковой лопатой.

Каждое жилое строение обеспечивается огнетушителем, который должен своевременно перезаряжаться и иметь паспорт.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должен находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок, емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.