УТВЕРЖДАЮ                                                                                           СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения Сухая Вязовка                                                                 Руководитель Управления Федеральной службы

муниципального района Волжский                                                                         по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Самарской области                                                                                           благополучия человека по Самарской области

_______________ Н.А.Кудрявцева                                                                                          _______________ С.В. Архипова

«______» _______________ 2018 г.                                                                                          «______» ______________2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества воды из нецентрализованных источников водоснабжения (глубинных скважин),  находящихся на территории сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

2018 год

| № п/п | Место отбора проб | Определяемые показатели | Периодичность | Ед. измерения | Норматив ПДК в источнике | Документ и методы контроля | Исполнитель | Кол-во проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нецентрализованные источники водоснабжения (глубинные скважины) Микробиологические показатели |
| 1 | Водозаборные скважины в с.Березовый Гай: ул. Специалистов № 6 ул.Верхне Гайская № 21 ул.Гаражная в с.Сухая Вязовка: ул. Кирова № 29 ул.3-я Озерная № 9 ул. Зеленая № 22 | Общее микробное число | В соответствии с требованиями нормативных документов | КОЕ в 1 мл. |  | МУК 4.2.1018-01 | Аккредитованная лаборатория | По плану |
| 2 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | КОЕ в 100 мл. | Не более 100 | СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.2.1018-01 |  |  |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  | КОЕ в 100 мл. | Не более 100 |  |  |  |
| Санитарно-химические показатели |
| 4 | Водозаборные скважины в с.Березовый Гай: ул. Специалистов № 6 ул.Верхне Гайская № 21 ул.Гаражная в с.Сухая Вязовка: ул. Кирова № 29 ул.3-я Озерная № 9 ул. Зеленая № 22 | Запах (при 200С, при 600С) | В соответствии с требованиями нормативных документов | Балл | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 | Аккредитованная лаборатория | По плану |
|  |  | Привкус |  | Балл | Не более 2 |  |  |  |
|  |  | Цветность |  | Град | 20 (35) |  |  |  |
|  |  | Мутность |  | мг/л | 1,5 (2) |  |  |  |
|  |  | Железо |  | мг/л | 0,3 (1,0) | ГОСТ 4011-72 |  |  |